## Lüftungskurve
Tp,max [°C] | mWD [g/h] | Tr [°C] | VBem. [m³/h] | Vmin [%] | VRaum [m³] |  |  | xa | fL | LW |  | xa-Linie
9 | 80 | 19 | 60 | 20 | 40 |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
[8 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1
[8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | fL-Linie
[8 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.51404
[8 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.51404
[6 empty] | Pulsweitenmodulation |  | 0.5 | 0.2 | 0.3
[6 empty] | Anzahl Gruppen | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.3
[6 empty] | Zykluszeit [min] | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 0.8 | 0.2 | 0.3
[6 empty] | 1 |  | 0.9 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 1 | 0.2 | 0.3
[6 empty] | 2 |  | 1.1 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 1.2 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 1.3 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 1.4 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 1.5 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 1.6 | 0.2 | 0.3
[8 empty] | 1.7 | 0.20344 | 0.30517
[8 empty] | 1.8 | 0.20724 | 0.31086
[8 empty] | 1.9 | 0.21118 | 0.31677
[8 empty] | 2 | 0.21527 | 0.3229
[8 empty] | 2.1 | 0.21952 | 0.32928
[8 empty] | 2.2 | 0.22395 | 0.33592
[8 empty] | 2.3 | 0.22855 | 0.34283
[8 empty] | 2.4 | 0.23335 | 0.35003
[8 empty] | 2.5 | 0.23836 | 0.35754
| 50 | [6 empty] | 2.6 | 0.24358 | 0.36538
[8 empty] | 2.7 | 0.24904 | 0.37357
[8 empty] | 2.8 | 0.25475 | 0.38213
[8 empty] | 2.9 | 0.26073 | 0.3911
[8 empty] | 3 | 0.267 | 0.4005
[8 empty] | 3.1 | 0.27357 | 0.41036
| xa [g/kg] | xi [g/kg] | rFi [%] | fL | LW [1/h] |  |  | 3.2 | 0.28048 | 0.42071
| 5 | 7.1615 | 52.2978 | 0.51404 | 0.77107 |  |  | 3.3 | 0.28774 | 0.43161
[8 empty] | 3.4 | 0.29539 | 0.44308
[8 empty] | 3.5 | 0.30346 | 0.45519
[8 empty] | 3.6 | 0.31198 | 0.46797
[8 empty] | 3.7 | 0.32099 | 0.48149
[8 empty] | 3.8 | 0.33054 | 0.49581
[8 empty] | 3.9 | 0.34067 | 0.51101
[8 empty] | 4 | 0.35145 | 0.52717
[8 empty] | 4.1 | 0.36293 | 0.54439
[8 empty] | 4.2 | 0.37518 | 0.56278
[8 empty] | 4.3 | 0.3883 | 0.58244
[8 empty] | 4.4 | 0.40236 | 0.60353
[8 empty] | 4.5 | 0.41747 | 0.62621
[8 empty] | 4.6 | 0.43377 | 0.65066
[8 empty] | 4.7 | 0.45139 | 0.67709
[8 empty] | 4.8 | 0.47051 | 0.70576
[8 empty] | 4.9 | 0.49131 | 0.73697
[8 empty] | 5 | 0.51404 | 0.77107
[8 empty] | 5.1 | 0.53898 | 0.80847
[8 empty] | 5.2 | 0.56646 | 0.84968
[8 empty] | 5.3 | 0.59689 | 0.89533
[8 empty] | 5.4 | 0.63077 | 0.94616
[8 empty] | 5.5 | 0.66874 | 1.0031
[8 empty] | 5.6 | 0.71156 | 1.0673
[8 empty] | 5.7 | 0.76025 | 1.1404
[8 empty] | 5.8 | 0.81609 | 1.2241
[8 empty] | 5.9 | 0.88078 | 1.3212
[8 empty] | 6 | 0.95661 | 1.4349
[8 empty] | 6.1 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.2 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.3 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.4 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.5 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.6 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.7 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.8 | 1 | 1.5
[8 empty] | 6.9 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.1 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.2 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.3 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.4 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.5 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.6 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.7 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.8 | 1 | 1.5
[8 empty] | 7.9 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.1 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.2 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.3 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.4 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.5 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.6 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.7 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.8 | 1 | 1.5
[8 empty] | 8.9 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.1 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.2 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.3 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.4 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.5 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.6 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.7 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.8 | 1 | 1.5
[8 empty] | 9.9 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.1 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.2 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.3 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.4 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.5 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.6 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.7 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.8 | 1 | 1.5
[8 empty] | 10.9 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.1 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.2 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.3 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.4 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.5 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.6 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.7 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.8 | 1 | 1.5
[8 empty] | 11.9 | 1 | 1.5
[8 empty] | 12 | 1 | 1.5